砀环建函〔2026〕07号

关于砀山县益嘉畜禽无害化处理厂

年处理1.5万吨病死畜禽无害化处理生产线数字化改造项目环境影响报告表审批意见的函

砀山县益嘉畜禽无害化处理厂：

报来《砀山县益嘉畜禽无害化处理厂年处理1.5万吨病死畜禽无害化处理生产线数字化改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）悉。经研究，现批复如下：

一、原则同意《报告表》评价结论,砀山县益嘉畜禽无害化处理厂总投资1260万元在安徽省砀山县官庄坝镇益嘉畜禽无害化处理厂投资建设的年处理1.5万吨病死畜禽无害化处理生产线数字化改造项目。项目改扩建生产车间3000平方米左右，新购置数控破碎机、高温自动控制化制机、智能造粒机、环保设备等设备。项目完成后，将最终形成年处理1.5万吨病死畜禽的能力。项目已由砀山县经济和信息化局砀工信技〔2024〕02号予以备案从环境保护角度，同意该项目按《报告表》中所列工程性质、规模、内容、地点、工艺流程和配套的污染防治措施等进行建设。

二、建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，确保相关的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

三、项目应重点注意以下几点：

1、废水：生活污水和初期雨水预处理后与生产废水一起经一体化污水处理设备处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），用于本企业农田灌溉，不外排。

2、废气：燃烧产生的废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，经密闭管道+低氮燃烧器+15m高排气筒（DA001），执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值（燃气锅炉），氮氧化物执行《安徽省大气办关于印发〈2019年安徽省大气污染防治重点工作任务〉的通知》（皖大气办〔2019〕5号）50mg/m3的限值要求；化制废气经一体化处理设备自带的密闭管道收集后进入喷淋塔+二级活性炭吸附处理后，最终由1根15m排气筒（DA002）排放，化制过程产生的非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值；氨、硫化氢、臭气浓度有组织和无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）“表2恶臭污染物排放标准值”和“表1恶臭污染物厂界标准值”。

3、噪声：项目对设备噪声采取隔声、设备减振、距离衰减等措施，经处理后的厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

4、固废：生活垃圾和污泥交由环卫部门统一清运处理；废包装瓶集中收集暂存后外售物资回收部门；废润滑油、废润滑油桶、废活性炭、废导热油、废含油抹布和手套集中收集暂存于危废间，定期委托有资质单位处置，本项目各固废均有效处理。

5、土壤及地下水污染防治措施：①危废暂存间地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，危废暂存间内部同时设置托盘或围堰。②工作人员应加强场地的检修、加固，防止渗漏，对地下水、土壤造成污染。③采取分区防渗技术，原料库、危废暂存间、一体化污水处理设备、事故应急池等划分为重点防渗区；其他生产生活区及仓储区划分为一般防渗区。

四、若建设过程中项目的性质、规模、内容、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。自本批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。法律法规有规定的，从其规定。相关执行标准出台或修改，按新标准执行。

五、项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

六、所在辖区行政执法中队负责该项目“三同时”日常监管工作，并将监管过程中出现的重大情况及时报县生态环境分局。

宿州市砀山县生态环境分局

2026年3月3日

抄：县生态环境行政执法大队，安徽全方环境科技有限公司。                                                                                  宿州市砀山县生态环境分局办公室　       2026年3月3日印发