砀环建函〔2026〕08号

关于安徽泰怡医疗科技有限公司

安徽泰怡医疗器械生产、研发及销售项目环境影响报告表审批意见的函

安徽泰怡医疗科技有限公司：

报来《安徽泰怡医疗科技有限公司安徽泰怡医疗器械生产、研发及销售项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）悉。经研究，现批复如下：

一、原则同意《报告表》评价结论,安徽泰怡医疗科技有限公司总投资2000万元在安徽省砀山经济开发区医疗器械产业园C区9号厂房投资建设的安徽泰怡医疗器械生产、研发及销售项目。占地面积2536.92m2，购置注塑机、吹塑机、破碎机等设备进行一次性使用吸氧管、预充式导管冲洗器生产，项目建成后可形成年产1500万套医疗器械的生产能力。项目已由砀山经济开发区管委会砀开发备案〔2025〕49号予以备案予以备案从环境保护角度，同意该项目按《报告表》中所列工程性质、规模、内容、地点、工艺流程和配套的污染防治措施等进行建设。

二、建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，确保相关的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

三、项目应重点注意以下几点：

1、废水：主要为生活污水及产品清洗废水、冷凝水、纯水制备浓水、定期更换的循环冷却水等，职工生活污水经化粪池处理后达砀山经济开发区工业污水处理厂接管标准后与产品清洗废水、冷凝水、纯水制备浓水、定期更换的循环冷却水等一同排入市政污水管网。

2、废气：注塑、吹塑通过工序上方设置软帘+集气罩收集后，引入通过一套二级活性炭装置处理，处理后通过一根25m高（DA001）排气筒排放，破碎工序通过上方设置集气罩收集后引入布袋除尘器进行处理，处理后通过一根25m高（DA002）排气筒排放。非甲烷总烃排放可满足《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中“塑料制品工业”限值要求，颗粒物排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单中要求，维修机加工产生的少量颗粒物无组织排放。

3、噪声：项目产噪设备采取噪声环境综合整治，产噪设备采取隔声、消声、基础减振等措施，经处理后的厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4、固废：项目产生的一般固废主要有边角料、不合格品、废石英砂、废离子交换树脂、废反渗透膜、布袋除尘器收集的粉尘、废包装材料、废布袋、沉降的金属颗粒等，危险废物主要为废活性炭、废机油及废机油桶、废含油抹布、实验室器具清洗废液、一次性实验耗材、废试剂瓶、实验废液（含检验水）、废紫外灯管、废乳化液等。生活垃圾设置垃圾桶分类收集，委托环卫部门清运处理；边角料、不合格品经破碎后回用，废石英砂、废离子交换树脂、废反渗透膜、布袋除尘器收集的粉尘、废包装材料、废布袋、沉降的金属颗粒统一收集外售处理；废活性炭、废机油及废机油桶、废含油抹布、实验室器具清洗废液、一次性实验耗材、废试剂瓶、实验废液、废紫外灯管、废乳化液均属于危险废物，暂存厂区危险废物暂存间，委托有资质单位处理。设置一般固暂存所（10m2）、危废暂存间（20m2）各一间。

5、土壤及地下水污染防治措施：建设单位运营期应加强对废气处理设施的维护和保养，设置专人管理，若发生非正常工况排放可做到及时发现、及时修复，短时间非正常工况排放污染物不会对周边土壤环境造成影响。危废暂存间、机油、乳化液存放区、实验室采取重点防渗措施。对生产厂房、一般固废、原料库、成品库等一般防渗区采取基底夯实、基础防渗及表层硬化措施。对办公区等简单防渗区进行地面硬化处理。

四、若建设过程中项目的性质、规模、内容、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。自本批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。法律法规有规定的，从其规定。相关执行标准出台或修改，按新标准执行。

五、项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

六、所在辖区行政执法中队负责该项目“三同时”日常监管工作，并将监管过程中出现的重大情况及时报县生态环境分局。

宿州市砀山县生态环境分局

2026年3月27日

抄：县生态环境行政执法大队，安徽山之青环保科技有限公司。                                                                                  宿州市砀山县生态环境分局办公室　       2026年3月27日印发