砀环建函〔2026〕13号

关于砀山县金瑞达纺织品有限公司

年产150万平方米植绒布项目环境影响报告表审批意见的函

砀山县金瑞达纺织品有限公司：

报来《砀山县金瑞达纺织品有限公司年产150万平方米植绒布项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）悉。经研究，现批复如下：

一、原则同意《报告表》评价结论,砀山县金瑞达纺织品有限公司总投资600万元,在安徽省宿州市砀山县薛楼园区神湖社区88号,投资建设的年产150万平方米植绒布项目。项目租赁厂房2573.33平方米，购置静电植绒机、烘干设备等，配套变配电给排水、通风、消防及环保等辅助工程，建成年产150万平方米植绒布的生产能力。项目已由砀山经开区管委会砀开发备案〔2025〕28号予以备案从环境保护角度，同意该项目按《报告表》中所列工程性质、规模、内容、地点、工艺流程和配套的污染防治措施等进行建设。

二、建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，确保相关的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

三、项目应重点注意以下几点：

1、废水：项目主要产生的废水为员工生活污水，经化粪池预处理后定期清掏，不外排。

2、废气：项目刷绒工序产生的废气经气旋塔处理后经排气筒（DA001）排放，投料配胶、烘干工序产生的废气经二级活性炭吸附装置处理后经排气筒（DA002）排放，颗粒物、非甲烷总烃排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源排放限值要求。生物质锅炉产生的燃烧废气经旋风除尘+布袋除尘器+湿法脱硫+低氮燃烧+SNCR处理后经排气筒（DA003）排放。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中燃煤锅炉特别排放限值。

3、噪声：项目主要噪声为设备运行过程产生的噪声。通过隔声、减振和距离衰减等降噪措施后，厂界四周满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4、固废：生活垃圾由环卫部门清运；项目废包装材料、废边角料、不合格品、废绒毛，统一收集在一般固废间，定期外售至物资回收公司；废润滑油、废导热油、废油桶、废桶、废活性炭、气旋塔废水收集后暂存于危险废物暂存库内，由有资质单位进行处理。

5、土壤及地下水污染防治措施：（1）危险废物暂存间重点防渗，防渗层为地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料辅料存储区重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 18598执行；（2）生产车间、仓库、锅炉房、化粪池等划等一般防渗：等效黏土防水层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 16889执行；（3）办公区为简单防渗：一般地面硬化。

四、若建设过程中项目的性质、规模、内容、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。自本批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。法律法规有规定的，从其规定。相关执行标准出台或修改，按新标准执行。

五、项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

六、所在辖区行政执法中队负责该项目“三同时”日常监管工作，并将监管过程中出现的重大情况及时报县生态环境分局。

宿州市砀山县生态环境分局

2026年4月16日

抄：县生态环境行政执法大队，宿州启明环境技术有限公司。                                                                                  宿州市砀山县生态环境分局办公室　       2026年4月16日印发