报告编号：GH2023A01H7085

检 测 报 告

| 项目名称： | 砀山县饮用水水源地水质监测（8月） |
| --- | --- |
| 委托单位： | 宿州市砀山县生态环境分局 |
| 样品类别： | 地下水 |

| 报告编制人： |  | 安徽工和环境监测有限责任公司 （检测报告专用章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告审核人： |  |  |  |
| 授权签字人： |  | 日 期： | 2023年09月06日 |

声     明

- 本报告未经编制人、审核人、授权签字人签字或报告（包括完整复制件）未加盖本公司检测报告专用章一律无效。未加盖资质认定标志（CMA）的检验检测报告，不具有对社会的证明作用。

- 本报告未经本实验室书面批准，不得部分复制检测报告；不得对本报告内容进行涂改、伪造、增删或将报告用于其他不当用途。

- 自送样品的委托检测，其检测结果仅对来样负责。对不可复现的检测项目，结果仅对采样（或检测）所代表的时间和空间负责。委托方对其送检样品及其相关信息的真实性负责。

- 本报告所附限值标准均由委托单位提供，仅供参照。

- 若委托单位对报告结果或信息有疑议，请于收到本检测报告之日起五日内与本公司联系。

- 本公司对检测报告的真实性、合法性、适用性、科学性负责。

- 本公司对本报告的检测数据及信息保守秘密。

- 本报告最终解释权归本公司所有。

- 检测概况

| 受检单位 | / |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品类别 | 地下水 |  |  |
| 检测方法 | 详见《附表1：检测方法及主要设备信息一览表》 |  |  |
| 仪器设备 | 详见《附表1：检测方法及主要设备信息一览表》 |  |  |
| 采样日期 | 2023.08.21~2023.08.23 | 分析完成日期 | 2023.09.10 |
| 检测环境 | 符合要求 | 样品来源 | 自采样 |
| 评价标准 | 无 有： |  |  |
| 评价标准来源 | 委托单位提供 受测单位提供 检测单位提供 其他： |  |  |
| 备注 | / |  |  |

样品信息

| 序号 | 检测点位 | 样品性状 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 道南西村水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 2 | 关帝庙镇中心水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 3 | 张新庄水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 4 | 杜田庄水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 5 | 李屯水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 6 | 王楼水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 7 | 赵屯镇西水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 8 | 曹庄镇中心水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 9 | 孙楼水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 10 | 官庄坝镇北水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 11 | 砀山县第一水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 12 | 砀城镇陇海 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 13 | 砀山县北郊水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 14 | 张王庄水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 15 | 玄庙镇南水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 16 | 玄庙镇镇北水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 17 | 洪庙水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 18 | 周平庄水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 19 | 周寨镇南水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 20 | 葛集镇西水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 21 | 朱兰店水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 22 | 葛集镇东水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 23 | 唐寨镇北水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 24 | 良梨镇水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 25 | 李庄镇北水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |

样品信息

| 序号 | 检测点位 | 样品性状 |
| --- | --- | --- |
| 26 | 李庄镇中心水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 27 | 唐寨镇南水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 28 | 程庄镇水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 29 | 梁寨水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 30 | 陈寨水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 31 | 利民水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |
| 32 | 便民水厂 | 颜色：无；嗅：无；透明 |

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.21 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 道南西村水厂 | 关帝庙镇中心水厂 | 张新庄水厂 |
| pH（无量纲） | 7.5（水温：10.4℃） | 7.4（水温：10.2℃） | 7.7（水温：10.4℃） |
| 色度（度） | 5（无色透明、pH：7.2） | 5（无色透明、pH：7.3） | 5（无色透明、pH：7.1） |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 |
| 浊度（NTU） | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| 总硬度（mg/L） | 172 | 103 | 152 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 567 | 625 | 592 |
| 硫酸盐（mg/L） | 208 | 196 | 224 |
| 氯化物（mg/L） | 153 | 203 | 183 |
| 铁（mg/L） | 0.101 | 0.0738 | 0.0296 |
| 锰（mg/L） | 4.03×10-3 | 1.11×10-3 | 8.73×10-3 |
| 铜（mg/L） | 8×10-5L | 8×10-5L | 2.6×10-4 |
| 锌（mg/L） | 1.89×10-3 | 1.29×10-3 | 6.7×10-4L |
| 铝（mg/L） | 1.73×10-3 | 0.0105 | 0.0221 |
| 挥发酚（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 耗氧量（mg/L） | 0.65 | 0.57 | 1.29 |
| 氨氮（mg/L） | 0.106 | 0.098 | 0.095 |
| 硫化物（mg/L） | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出。 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.21 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 道南西村水厂 | 关帝庙镇中心水厂 | 张新庄水厂 |
| 钠（mg/L） | 166 | 174 | 172 |
| *总大肠菌群（MPN/L） | 20 | ＜20 | ＜20 |
| *菌落总数（CFU/mL） | 51 | 34 | 40 |
| 亚硝酸盐（氮）（mg/L） | 3×10-3L | 3×10-3L | 3×10-3L |
| 硝酸盐（氮）（mg/L） | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
| 氰化物（mg/L） | 1×10-3L | 1×10-3L | 1×10-3L |
| 氟化物（mg/L） | 0.43 | 0.40 | 0.57 |
| 碘化物（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 汞（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 砷（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 硒（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 镉（mg/L） | 5×10-5L | 5×10-5L | 5×10-5L |
| 六价铬（mg/L） | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L |
| 铅（mg/L） | 9×10-5L | 9×10-5L | 9×10-5L |
| 三氯甲烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 四氯化碳（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 甲苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.043L | 0.043L | 0.043L |
| 总β放射性（Bq/L） | 0.015L | 0.015L | 0.015L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出，带“*”因子委托淮北禾美环保技术有限公司检测，证书编号211212051897。 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.21 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 道南西村水厂 | 关帝庙镇中心水厂 | 张新庄水厂 |
| 铍（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 硼（mg/L） | 0.236 | 0.388 | 0.245 |
| 锑（mg/L） | 1.5×10-4L | 1.5×10-4L | 4.2×10-4 |
| 钡（mg/L） | 7.98×10-3 | 0.0123 | 5.38×10-3 |
| 镍（mg/L） | 2.3×10-4 | 6×10-5L | 6×10-5L |
| 钴（mg/L） | 3×10-5L | 3×10-5L | 3×10-5L |
| 钼（mg/L） | 0.0134 | 0.0240 | 0.0137 |
| 银（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 铊（mg/L） | 2×10-5L | 2×10-5L | 2×10-5L |
| 二氯甲烷（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 1,2-二氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,1,1-三氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,1,2-三氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,2-二氯丙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 三溴甲烷（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 氯乙烯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 1,1-二氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 顺1,2-二氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 反1,2-二氯乙烯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 三氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 四氯乙烯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 氯苯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 邻二氯苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 对二氯苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,2,4三氯苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.21 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 道南西村水厂 | 关帝庙镇中心水厂 | 张新庄水厂 |
| 1,2,3三氯苯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 乙苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 邻二甲苯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 间+对二甲苯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 苯乙烯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 2,4-二硝基甲苯（mg/L） | 1.8×10-5L | 1.8×10-5L | 1.8×10-5L |
| 2,6-二硝基甲苯（mg/L） | 1.7×10-5L | 1.7×10-5L | 1.7×10-5L |
| 萘（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 蒽（mg/L） | 1.4×10-6L | 1.4×10-6L | 1.4×10-6L |
| 荧蒽（mg/L） | 1.0×10-6L | 1.0×10-6L | 1.0×10-6L |
| 苯并（b）荧蒽（mg/L） | 8×10-7L | 8×10-7L | 8×10-7L |
| 苯并（a）芘（mg/L） | 4×10-7L | 4×10-7L | 4×10-7L |
| 2,4,4′-三氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′5,5′-四氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′4,5,5′-五氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,3′,4,4′,5-五氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,3,4,4′,5′-六氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,4,4′,5,5′-六氯联苯（mg/L） | 1.9×10-6L | 1.9×10-6L | 1.9×10-6L |
| 2,2′,3,4,4′,5,5′-七氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-八氯联苯（mg/L） | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6-九氯联苯（mg/L） | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.21 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 道南西村水厂 | 关帝庙镇中心水厂 | 张新庄水厂 |
| 2,4,6-三氯酚（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| 五氯酚（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| γ-六六六（林丹）（mg/L） | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L |
| 甲体六六六（mg/L） | 2.5×10-5L | 2.5×10-5L | 2.5×10-5L |
| 乙体六六六（mg/L） | 3.4×10-5L | 3.4×10-5L | 3.4×10-5L |
| 丙体六六六（mg/L） | 2.2×10-5L | 2.2×10-5L | 2.2×10-5L |
| 丁体六六六（mg/L） | 3.3×10-5L | 3.3×10-5L | 3.3×10-5L |
| p,p′-DDE（mg/L） | 2.7×10-5L | 2.7×10-5L | 2.7×10-5L |
| p,p′-DDD（mg/L） | 2.8×10-5L | 2.8×10-5L | 2.8×10-5L |
| o,p′-DDT（mg/L） | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L |
| p,p′-DDT（mg/L） | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L |
| 六氯苯（mg/L） | 2.6×10-5L | 2.6×10-5L | 2.6×10-5L |
| 七氯（mg/L） | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L |
| 2,4-滴（mg/L） | 1.19×10-3L | 1.19×10-3L | 1.19×10-3L |
| 克百威（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| 涕灭威（mg/L） | 9×10-4L | 9×10-4L | 9×10-4L |
| 敌敌畏（mg/L） | 6.0×10-5L | 6.0×10-5L | 6.0×10-5L |
| 甲基对硫磷（mg/L） | 4.2×10-4L | 4.2×10-4L | 4.2×10-4L |
| 马拉硫磷（mg/L） | 6.4×10-4L | 6.4×10-4L | 6.4×10-4L |
| 乐果（mg/L） | 5.7×10-4L | 5.7×10-4L | 5.7×10-4L |
| 毒死蜱（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 百菌清（mg/L） | 8×10-6L | 8×10-6L | 8×10-6L |
| 莠去津（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 草甘膦（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |

- ****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.21 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 杜田庄水厂 | 李屯水厂 | 王楼水厂 |
| pH（无量纲） | 7.4（水温：10.6℃） | 7.3（水温：10.4℃） | 7.6（水温：10.2℃） |
| 色度（度） | 5（无色透明、pH：7.2） | 5（无色透明、pH：7.4） | 5（无色透明、pH：7.2） |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 |
| 浊度（NTU） | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| 总硬度（mg/L） | 113 | 125 | 208 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 726 | 475 | 463 |
| 硫酸盐（mg/L） | 201 | 163 | 106 |
| 氯化物（mg/L） | 238 | 142 | 91 |
| 铁（mg/L） | 0.0111 | 0.0261 | 0.0126 |
| 锰（mg/L） | 1.85×10-3 | 1.16×10-3 | 5.6×10-4 |
| 铜（mg/L） | 1.4×10-4 | 2.7×10-4 | 7.1×10-4 |
| 锌（mg/L） | 2.52×10-3 | 1.25×10-3 | 2.41×10-3 |
| 铝（mg/L） | 0.0200 | 3.07×10-3 | 8.03×10-3 |
| 挥发酚（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 耗氧量（mg/L） | 0.57 | 0.81 | 0.65 |
| 氨氮（mg/L） | 0.106 | 0.092 | 0.087 |
| 硫化物（mg/L） | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出。 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.21 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 杜田庄水厂 | 李屯水厂 | 王楼水厂 |
| 钠（mg/L） | 184 | 188 | 155 |
| *总大肠菌群（MPN/L） | 20 | ＜20 | ＜20 |
| *菌落总数（CFU/mL） | 63 | 58 | 36 |
| 亚硝酸盐（氮）（mg/L） | 3×10-3L | 3×10-3L | 3×10-3L |
| 硝酸盐（氮）（mg/L） | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
| 氰化物（mg/L） | 1×10-3L | 1×10-3L | 1×10-3L |
| 氟化物（mg/L） | 0.26 | 0.65 | 0.44 |
| 碘化物（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 汞（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 砷（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 硒（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 镉（mg/L） | 5×10-5L | 5×10-5L | 5×10-5L |
| 六价铬（mg/L） | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L |
| 铅（mg/L） | 9×10-5L | 1.3×10-3 | 9×10-5L |
| 三氯甲烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 四氯化碳（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 甲苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.043L | 0.043L | 0.043L |
| 总β放射性（Bq/L） | 0.015L | 0.015L | 0.015L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出，带“*”因子委托淮北禾美环保技术有限公司检测，证书编号211212051897。 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.21 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 杜田庄水厂 | 李屯水厂 | 王楼水厂 |
| 铍（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 硼（mg/L） | 0.227 | 0.359 | 0.242 |
| 锑（mg/L） | 1.9×10-4 | 1.5×10-4L | 1.5×10-4L |
| 钡（mg/L） | 7.93×10-3 | 9.70×10-3 | 8.15×10-3 |
| 镍（mg/L） | 1.5×10-4 | 6×10-5L | 6×10-5L |
| 钴（mg/L） | 3×10-5L | 3×10-5L | 3×10-5L |
| 钼（mg/L） | 0.0136 | 0.0232 | 0.0130 |
| 银（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 铊（mg/L） | 2×10-5L | 2×10-5L | 2×10-5L |
| 二氯甲烷（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 1,2-二氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,1,1-三氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,1,2-三氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,2-二氯丙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 三溴甲烷（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 氯乙烯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 1,1-二氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 顺1,2-二氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 反1,2-二氯乙烯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 三氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 四氯乙烯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 氯苯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 邻二氯苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 对二氯苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,2,4三氯苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.21 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 杜田庄水厂 | 李屯水厂 | 王楼水厂 |
| 1,2,3三氯苯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 乙苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 邻二甲苯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 间+对二甲苯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 苯乙烯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 2,4-二硝基甲苯（mg/L） | 1.8×10-5L | 1.8×10-5L | 1.8×10-5L |
| 2,6-二硝基甲苯（mg/L） | 1.7×10-5L | 1.7×10-5L | 1.7×10-5L |
| 萘（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 蒽（mg/L） | 1.4×10-6L | 1.4×10-6L | 1.4×10-6L |
| 荧蒽（mg/L） | 1.0×10-6L | 1.0×10-6L | 1.0×10-6L |
| 苯并（b）荧蒽（mg/L） | 8×10-7L | 8×10-7L | 8×10-7L |
| 苯并（a）芘（mg/L） | 4×10-7L | 4×10-7L | 4×10-7L |
| 2,4,4′-三氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′5,5′-四氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′4,5,5′-五氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,3′,4,4′,5-五氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,3,4,4′,5′-六氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,4,4′,5,5′-六氯联苯（mg/L） | 1.9×10-6L | 1.9×10-6L | 1.9×10-6L |
| 2,2′,3,4,4′,5,5′-七氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-八氯联苯（mg/L） | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6-九氯联苯（mg/L） | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.21 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 杜田庄水厂 | 李屯水厂 | 王楼水厂 |
| 2,4,6-三氯酚（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| 五氯酚（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| γ-六六六（林丹）（mg/L） | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L |
| 甲体六六六（mg/L） | 2.5×10-5L | 2.5×10-5L | 2.5×10-5L |
| 乙体六六六（mg/L） | 3.4×10-5L | 3.4×10-5L | 3.4×10-5L |
| 丙体六六六（mg/L） | 2.2×10-5L | 2.2×10-5L | 2.2×10-5L |
| 丁体六六六（mg/L） | 3.3×10-5L | 3.3×10-5L | 3.3×10-5L |
| p,p′-DDE（mg/L） | 2.7×10-5L | 2.7×10-5L | 2.7×10-5L |
| p,p′-DDD（mg/L） | 2.8×10-5L | 2.8×10-5L | 2.8×10-5L |
| o,p′-DDT（mg/L） | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L |
| p,p′-DDT（mg/L） | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L |
| 六氯苯（mg/L） | 2.6×10-5L | 2.6×10-5L | 2.6×10-5L |
| 七氯（mg/L） | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L |
| 2,4-滴（mg/L） | 1.19×10-3L | 1.19×10-3L | 1.19×10-3L |
| 克百威（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| 涕灭威（mg/L） | 9×10-4L | 9×10-4L | 9×10-4L |
| 敌敌畏（mg/L） | 6.0×10-5L | 6.0×10-5L | 6.0×10-5L |
| 甲基对硫磷（mg/L） | 4.2×10-4L | 4.2×10-4L | 4.2×10-4L |
| 马拉硫磷（mg/L） | 6.4×10-4L | 6.4×10-4L | 6.4×10-4L |
| 乐果（mg/L） | 5.7×10-4L | 5.7×10-4L | 5.7×10-4L |
| 毒死蜱（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 百菌清（mg/L） | 8×10-6L | 8×10-6L | 8×10-6L |
| 莠去津（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 草甘膦（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.21 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 赵屯镇西水厂 | 曹庄镇中心水厂 | 孙楼水厂 | 官庄坝镇北水厂 |
| pH（无量纲） | 7.4（水温：10.4℃） | 7.6（水温：10.5℃） | 7.5（水温：11.2℃） | 7.6（水温：11.4℃） |
| 色度（度） | 5（无色透明、pH：7.5） | 5（无色透明、pH：7.1） | 5（无色透明、pH：7.3） | 5（无色透明、pH：7.4） |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浊度（NTU） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 总硬度（mg/L） | 94.2 | 114 | 187 | 136 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 489 | 501 | 452 | 536 |
| 硫酸盐（mg/L） | 179 | 176 | 118 | 220 |
| 氯化物（mg/L） | 163 | 172 | 108 | 143 |
| 铁（mg/L） | 0.0146 | 0.0206 | 0.0457 | 0.107 |
| 锰（mg/L） | 0.0179 | 4.03×10-3 | 1.60 ×10-3 | 0.0112 |
| 铜（mg/L） | 9×10-5 | 2.2×10-4 | 1.9×10-4 | 8×10-5L |
| 锌（mg/L） | 0.0204 | 4.25×10-3 | 0.0133 | 4.58×10-3 |
| 铝（mg/L） | 1.22×10-3 | 1.26×10-3 | 2.82×10-3 | 8.69×10-3 |
| 挥发酚（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 耗氧量（mg/L） | 0.89 | 0.65 | 0.48 | 0.89 |
| 氨氮（mg/L） | 0.087 | 0.100 | 0.103 | 0.136 |
| 硫化物（mg/L） | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出。 |  |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.21 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 赵屯镇西水厂 | 曹庄镇中心水厂 | 孙楼水厂 | 官庄坝镇北水厂 |
| 钠（mg/L） | 186 | 184 | 185 | 175 |
| *总大肠菌群（MPN/L） | 20 | ＜20 | 20 | 20 |
| *菌落总数（CFU/mL） | 58 | 46 | 68 | 56 |
| 亚硝酸盐（氮）（mg/L） | 3×10-3L | 3×10-3L | 3×10-3L | 3×10-3L |
| 硝酸盐（氮）（mg/L） | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
| 氰化物（mg/L） | 1×10-3L | 1×10-3L | 1×10-3L | 1×10-3L |
| 氟化物（mg/L） | 0.61 | 0.58 | 0.52 | 0.82 |
| 碘化物（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 汞（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 砷（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 硒（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 镉（mg/L） | 5×10-5L | 5×10-5L | 5×10-5 | 5×10-5 |
| 六价铬（mg/L） | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L |
| 铅（mg/L） | 1.0×10-4L | 9×10-5L | 9×10-5L | 9×10-5L |
| 三氯甲烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 四氯化碳（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 甲苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.043L | 0.043L | 0.043L | 0.043L |
| 总β放射性（Bq/L） | 0.015L | 0.015L | 0.015L | 0.015L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出，带“*”因子委托淮北禾美环保技术有限公司检测，证书编号211212051897。 |  |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.21 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 赵屯镇西水厂 | 曹庄镇中心水厂 | 孙楼水厂 | 官庄坝镇北水厂 |
| 铍（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 硼（mg/L） | 0.412 | 0.219 | 0.399 | 0.330 |
| 锑（mg/L） | 1.5×10-4L | 1.5×10-4L | 1.5×10-4L | 1.5×10-4L |
| 钡（mg/L） | 0.0160 | 8.93×10-3 | 0.0180 | 6.29×10-3 |
| 镍（mg/L） | 1.4×10-4 | 6×10-6L | 6×10-6L | 6×10-6L |
| 钴（mg/L） | 3×10-5L | 3×10-5L | 3×10-5L | 3×10-5L |
| 钼（mg/L） | 0.0251 | 0.0153 | 0.0320 | 0.0465 |
| 银（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 铊（mg/L） | 2×10-5L | 2×10-5L | 2×10-5L | 2×10-5L |
| 二氯甲烷（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 1,2-二氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,1,1-三氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,1,2-三氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,2-二氯丙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 三溴甲烷（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 氯乙烯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 1,1-二氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 顺1,2-二氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 反1,2-二氯乙烯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 三氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 四氯乙烯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 氯苯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 邻二氯苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 对二氯苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,2,4三氯苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.21 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 赵屯镇西水厂 | 曹庄镇中心水厂 | 孙楼水厂 | 官庄坝镇北水厂 |
| 1,2,3三氯苯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 乙苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 邻二甲苯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 间+对二甲苯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 苯乙烯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 2,4-二硝基甲苯（mg/L） | 1.8×10-5L | 1.8×10-5L | 1.8×10-5L | 1.8×10-5L |
| 2,6-二硝基甲苯（mg/L） | 1.7×10-5L | 1.7×10-5L | 1.7×10-5L | 1.7×10-5L |
| 萘（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 蒽（mg/L） | 1.4×10-6L | 1.4×10-6L | 1.4×10-6L | 1.4×10-6L |
| 荧蒽（mg/L） | 1.0×10-6L | 1.0×10-6L | 1.0×10-6L | 1.0×10-6L |
| 苯并（b）荧蒽（mg/L） | 8×10-7L | 8×10-7L | 8×10-7L | 8×10-7L |
| 苯并（a）芘（mg/L） | 4×10-7L | 4×10-7L | 4×10-7L | 4×10-7L |
| 2,4,4′-三氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′5,5′-四氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′4,5,5′-五氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,3′,4,4′,5-五氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,3,4,4′,5′-六氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,4,4′,5,5′-六氯联苯（mg/L） | 1.9×10-6L | 1.9×10-6L | 1.9×10-6L | 1.9×10-6L |
| 2,2′,3,4,4′,5,5′-七氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-八氯联苯（mg/L） | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6-九氯联苯（mg/L） | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.21 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 赵屯镇西水厂 | 曹庄镇中心水厂 | 孙楼水厂 | 官庄坝镇北水厂 |
| 2,4,6-三氯酚（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| 五氯酚（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| γ-六六六（林丹）（mg/L） | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L |
| 甲体六六六（mg/L） | 2.5×10-5L | 2.5×10-5L | 2.5×10-5L | 2.5×10-5L |
| 乙体六六六（mg/L） | 3.4×10-5L | 3.4×10-5L | 3.4×10-5L | 3.4×10-5L |
| 丙体六六六（mg/L） | 2.2×10-5L | 2.2×10-5L | 2.2×10-5L | 2.2×10-5L |
| 丁体六六六（mg/L） | 3.3×10-5L | 3.3×10-5L | 3.3×10-5L | 3.3×10-5L |
| p,p′-DDE（mg/L） | 2.7×10-5L | 2.7×10-5L | 2.7×10-5L | 2.7×10-5L |
| p,p′-DDD（mg/L） | 2.8×10-5L | 2.8×10-5L | 2.8×10-5L | 2.8×10-5L |
| o,p′-DDT（mg/L） | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L |
| p,p′-DDT（mg/L） | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L |
| 六氯苯（mg/L） | 2.6×10-5L | 2.6×10-5L | 2.6×10-5L | 2.6×10-5L |
| 七氯（mg/L） | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L |
| 2,4-滴（mg/L） | 1.19×10-3L | 1.19×10-3L | 1.19×10-3L | 1.19×10-3L |
| 克百威（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| 涕灭威（mg/L） | 9×10-4L | 9×10-4L | 9×10-4L | 9×10-4L |
| 敌敌畏（mg/L） | 6.0×10-5L | 6.0×10-5L | 6.0×10-5L | 6.0×10-5L |
| 甲基对硫磷（mg/L） | 4.2×10-4L | 4.2×10-4L | 4.2×10-4L | 4.2×10-4L |
| 马拉硫磷（mg/L） | 6.4×10-4L | 6.4×10-4L | 6.4×10-4L | 6.4×10-4L |
| 乐果（mg/L） | 5.7×10-4L | 5.7×10-4L | 5.7×10-4L | 5.7×10-4L |
| 毒死蜱（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 百菌清（mg/L） | 8×10-6L | 8×10-6L | 8×10-6L | 8×10-6L |
| 莠去津（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 草甘膦（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 砀山县第一水厂 | 砀城镇陇海 | 砀山县北郊水厂 |
| pH（无量纲） | 7.4（水温：10.2℃） | 7.6（水温：10.0℃） | 7.3（水温：10.2℃） |
| 色度（度） | 5（无色透明、pH：7.4） | 5（无色透明、pH：7.2） | 5（无色透明、pH：7.1） |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 |
| 浊度（NTU） | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| 总硬度（mg/L） | 165 | 144 | 159 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 775 | 456 | 463 |
| 硫酸盐（mg/L） | 211 | 153 | 150 |
| 氯化物（mg/L） | 219 | 128 | 124 |
| 铁（mg/L） | 0.0899 | 7.08×10-3 | 0.0111 |
| 锰（mg/L） | 4.24×10-3 | 1.15×10-3 | 3.81×10-3 |
| 铜（mg/L） | 8×10-5L | 1.4×10-4 | 2.4×10-4 |
| 锌（mg/L） | 5.86×10-3 | 7.75×10-3 | 3.10 ×10-3 |
| 铝（mg/L） | 4.06×10-3 | 0.0342 | 8.92×10-3 |
| 挥发酚（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 耗氧量（mg/L） | 0.40 | 0.48 | 0.73 |
| 氨氮（mg/L） | 0.103 | 0.111 | 0.095 |
| 硫化物（mg/L） | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出。 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 砀山县第一水厂 | 砀城镇陇海 | 砀山县北郊水厂 |
| 钠（mg/L） | 165 | 170 | 172 |
| *总大肠菌群（MPN/L） | ＜20 | 20 | 20 |
| *菌落总数（CFU/mL） | 50 | 63 | 74 |
| 亚硝酸盐（氮）（mg/L） | 3×10-3L | 3×10-3L | 3×10-3L |
| 硝酸盐（氮）（mg/L） | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
| 氰化物（mg/L） | 1×10-3L | 1×10-3L | 1×10-3L |
| 氟化物（mg/L） | 0.52 | 0.62 | 0.65 |
| 碘化物（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 汞（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 砷（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 硒（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 镉（mg/L） | 5×10-5L | 5×10-5L | 5×10-5L |
| 六价铬（mg/L） | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L |
| 铅（mg/L） | 9×10-5L | 9×10-5L | 9×10-5L |
| 三氯甲烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 四氯化碳（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 甲苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.043L | 0.043L | 0.043L |
| 总β放射性（Bq/L） | 0.015L | 0.015L | 0.015L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出，带“*”因子委托淮北禾美环保技术有限公司检测，证书编号211212051897。 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 砀山县第一水厂 | 砀城镇陇海 | 砀山县北郊水厂 |
| 铍（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 硼（mg/L） | 0.360 | 0.425 | 0.434 |
| 锑（mg/L） | 1.5×10-4L | 1.5×10-4L | 1.5×10-4L |
| 钡（mg/L） | 9.80×10-3 | 0.0150 | 0.0161 |
| 镍（mg/L） | 8×10-5 | 6×10-5 | 6×10-5L |
| 钴（mg/L） | 3×10-5L | 3×10-5L | 3×10-5L |
| 钼（mg/L） | 0.0216 | 0.0245 | 0.0250 |
| 银（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 铊（mg/L） | 2×10-5L | 2×10-5L | 2×10-5L |
| 二氯甲烷（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 1,2-二氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,1,1-三氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,1,2-三氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,2-二氯丙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 三溴甲烷（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 氯乙烯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 1,1-二氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 顺1,2-二氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 反1,2-二氯乙烯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 三氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 四氯乙烯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 氯苯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 邻二氯苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 对二氯苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,2,4三氯苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 砀山县第一水厂 | 砀城镇陇海 | 砀山县北郊水厂 |
| 1,2,3三氯苯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 乙苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 邻二甲苯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 间+对二甲苯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 苯乙烯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 2,4-二硝基甲苯（mg/L） | 1.8×10-5L | 1.8×10-5L | 1.8×10-5L |
| 2,6-二硝基甲苯（mg/L） | 1.7×10-5L | 1.7×10-5L | 1.7×10-5L |
| 萘（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 蒽（mg/L） | 1.4×10-6L | 1.4×10-6L | 1.4×10-6L |
| 荧蒽（mg/L） | 1.0×10-6L | 1.0×10-6L | 1.0×10-6L |
| 苯并（b）荧蒽（mg/L） | 8×10-7L | 8×10-7L | 8×10-7L |
| 苯并（a）芘（mg/L） | 4×10-7L | 4×10-7L | 4×10-7L |
| 2,4,4′-三氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′5,5′-四氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′4,5,5′-五氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,3′,4,4′,5-五氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,3,4,4′,5′-六氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,4,4′,5,5′-六氯联苯（mg/L） | 1.9×10-6L | 1.9×10-6L | 1.9×10-6L |
| 2,2′,3,4,4′,5,5′-七氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-八氯联苯（mg/L） | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6-九氯联苯（mg/L） | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 砀山县第一水厂 | 砀城镇陇海 | 砀山县北郊水厂 |
| 2,4,6-三氯酚（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| 五氯酚（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| γ-六六六（林丹）（mg/L） | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L |
| 甲体六六六（mg/L） | 2.5×10-5L | 2.5×10-5L | 2.5×10-5L |
| 乙体六六六（mg/L） | 3.4×10-5L | 3.4×10-5L | 3.4×10-5L |
| 丙体六六六（mg/L） | 2.2×10-5L | 2.2×10-5L | 2.2×10-5L |
| 丁体六六六（mg/L） | 3.3×10-5L | 3.3×10-5L | 3.3×10-5L |
| p,p′-DDE（mg/L） | 2.7×10-5L | 2.7×10-5L | 2.7×10-5L |
| p,p′-DDD（mg/L） | 2.8×10-5L | 2.8×10-5L | 2.8×10-5L |
| o,p′-DDT（mg/L） | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L |
| p,p′-DDT（mg/L） | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L |
| 六氯苯（mg/L） | 2.6×10-5L | 2.6×10-5L | 2.6×10-5L |
| 七氯（mg/L） | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L |
| 2,4-滴（mg/L） | 1.19×10-3L | 1.19×10-3L | 1.19×10-3L |
| 克百威（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| 涕灭威（mg/L） | 9×10-4L | 9×10-4L | 9×10-4L |
| 敌敌畏（mg/L） | 6.0×10-5L | 6.0×10-5L | 6.0×10-5L |
| 甲基对硫磷（mg/L） | 4.2×10-4L | 4.2×10-4L | 4.2×10-4L |
| 马拉硫磷（mg/L） | 6.4×10-4L | 6.4×10-4L | 6.4×10-4L |
| 乐果（mg/L） | 5.7×10-4L | 5.7×10-4L | 5.7×10-4L |
| 毒死蜱（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 百菌清（mg/L） | 8×10-6L | 8×10-6L | 8×10-6L |
| 莠去津（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 草甘膦（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 张王庄水厂 | 玄庙镇南水厂 | 玄庙镇镇北水厂 |
| pH（无量纲） | 7.4（水温：10.2℃） | 7.3（水温：10.2℃） | 7.5（水温：10.4℃） |
| 色度（度） | 5（无色透明、pH：7.3） | 5（无色透明、pH：7.5） | 5（无色透明、pH：7.2） |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 |
| 浊度（NTU） | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| 总硬度（mg/L） | 212 | 193 | 175 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 402 | 411 | 447 |
| 硫酸盐（mg/L） | 86 | 95 | 145 |
| 氯化物（mg/L） | 64 | 83 | 87 |
| 铁（mg/L） | 0.0267 | 0.0294 | 0.0477 |
| 锰（mg/L） | 1.00×10-3 | 5.5×10-4 | 7.33×10-3 |
| 铜（mg/L） | 8×10-5L | 9×10-5 | 8×10-5L |
| 锌（mg/L） | 1.67×10-3 | 1.02×10-3 | 1.25×10-3 |
| 铝（mg/L） | 4.58×10-3 | 5.18×10-3 | 0.0102 |
| 挥发酚（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 耗氧量（mg/L） | 1.45 | 0.40 | 0.40 |
| 氨氮（mg/L） | 0.092 | 0.089 | 0.092 |
| 硫化物（mg/L） | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出。 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 张王庄水厂 | 玄庙镇南水厂 | 玄庙镇镇北水厂 |
| 钠（mg/L） | 188 | 185 | 155 |
| *总大肠菌群（MPN/L） | 20 | ＜20 | 20 |
| *菌落总数（CFU/mL） | 64 | 40 | 61 |
| 亚硝酸盐（氮）（mg/L） | 3×10-3L | 3×10-3L | 3×10-3L |
| 硝酸盐（氮）（mg/L） | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
| 氰化物（mg/L） | 1×10-3L | 1×10-3L | 1×10-3L |
| 氟化物（mg/L） | 0.66 | 0.58 | 0.72 |
| 碘化物（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 汞（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 砷（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 硒（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 镉（mg/L） | 5×10-5L | 5×10-5L | 5×10-5L |
| 六价铬（mg/L） | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L |
| 铅（mg/L） | 9×10-5L | 9×10-5L | 9×10-5L |
| 三氯甲烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 四氯化碳（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 甲苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.043L | 0.043L | 0.043L |
| 总β放射性（Bq/L） | 0.015L | 0.015L | 0.015L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出，带“*”因子委托淮北禾美环保技术有限公司检测，证书编号211212051897。 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 张王庄水厂 | 玄庙镇南水厂 | 玄庙镇镇北水厂 |
| 铍（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 硼（mg/L） | 0.254 | 0.266 | 0.204 |
| 锑（mg/L） | 1.5×10-4L | 1.5×10-4L | 1.5×10-4L |
| 钡（mg/L） | 4.95×10-3 | 0.0103 | 7.90×10-3 |
| 镍（mg/L） | 6×10-5L | 6×10-5L | 6×10-5L |
| 钴（mg/L） | 3×10-5L | 3×10-5L | 3×10-5L |
| 钼（mg/L） | 0.0108 | 8.69×10-3 | 0.0149 |
| 银（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 铊（mg/L） | 2×10-5L | 2×10-5L | 2×10-5L |
| 二氯甲烷（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 1,2-二氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,1,1-三氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,1,2-三氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,2-二氯丙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 三溴甲烷（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 氯乙烯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 1,1-二氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 顺1,2-二氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 反1,2-二氯乙烯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 三氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 四氯乙烯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 氯苯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 邻二氯苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 对二氯苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,2,4三氯苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 张王庄水厂 | 玄庙镇南水厂 | 玄庙镇镇北水厂 |
| 1,2,3三氯苯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 乙苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 邻二甲苯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 间+对二甲苯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 苯乙烯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 2,4-二硝基甲苯（mg/L） | 1.8×10-5L | 1.8×10-5L | 1.8×10-5L |
| 2,6-二硝基甲苯（mg/L） | 1.7×10-5L | 1.7×10-5L | 1.7×10-5L |
| 萘（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 蒽（mg/L） | 1.4×10-6L | 1.4×10-6L | 1.4×10-6L |
| 荧蒽（mg/L） | 1.0×10-6L | 1.0×10-6L | 1.0×10-6L |
| 苯并（b）荧蒽（mg/L） | 8×10-7L | 8×10-7L | 8×10-7L |
| 苯并（a）芘（mg/L） | 4×10-7L | 4×10-7L | 4×10-7L |
| 2,4,4′-三氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′5,5′-四氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′4,5,5′-五氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,3′,4,4′,5-五氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,3,4,4′,5′-六氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,4,4′,5,5′-六氯联苯（mg/L） | 1.9×10-6L | 1.9×10-6L | 1.9×10-6L |
| 2,2′,3,4,4′,5,5′-七氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-八氯联苯（mg/L） | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6-九氯联苯（mg/L） | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 张王庄水厂 | 玄庙镇南水厂 | 玄庙镇镇北水厂 |
| 2,4,6-三氯酚（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| 五氯酚（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| γ-六六六（林丹）（mg/L） | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L |
| 甲体六六六（mg/L） | 2.5×10-5L | 2.5×10-5L | 2.5×10-5L |
| 乙体六六六（mg/L） | 3.4×10-5L | 3.4×10-5L | 3.4×10-5L |
| 丙体六六六（mg/L） | 2.2×10-5L | 2.2×10-5L | 2.2×10-5L |
| 丁体六六六（mg/L） | 3.3×10-5L | 3.3×10-5L | 3.3×10-5L |
| p,p′-DDE（mg/L） | 2.7×10-5L | 2.7×10-5L | 2.7×10-5L |
| p,p′-DDD（mg/L） | 2.8×10-5L | 2.8×10-5L | 2.8×10-5L |
| o,p′-DDT（mg/L） | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L |
| p,p′-DDT（mg/L） | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L |
| 六氯苯（mg/L） | 2.6×10-5L | 2.6×10-5L | 2.6×10-5L |
| 七氯（mg/L） | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L |
| 2,4-滴（mg/L） | 1.19×10-3L | 1.19×10-3L | 1.19×10-3L |
| 克百威（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| 涕灭威（mg/L） | 9×10-4L | 9×10-4L | 9×10-4L |
| 敌敌畏（mg/L） | 6.0×10-5L | 6.0×10-5L | 6.0×10-5L |
| 甲基对硫磷（mg/L） | 4.2×10-4L | 4.2×10-4L | 4.2×10-4L |
| 马拉硫磷（mg/L） | 6.4×10-4L | 6.4×10-4L | 6.4×10-4L |
| 乐果（mg/L） | 5.7×10-4L | 5.7×10-4L | 5.7×10-4L |
| 毒死蜱（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 百菌清（mg/L） | 8×10-6L | 8×10-6L | 8×10-6L |
| 莠去津（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 草甘膦（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 洪庙水厂 | 周平庄水厂 | 周寨镇南水厂 |
| pH（无量纲） | 7.4（水温：10.4℃） | 7.3（水温：10.6℃） | 7.6（水温：14.2℃） |
| 色度（度） | 5（无色透明、pH：7.5） | 5（无色透明、pH：7.2） | 5（无色透明、pH：7.1） |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 |
| 浊度（NTU） | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| 总硬度（mg/L） | 258 | 202 | 208 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 463 | 562 | 520 |
| 硫酸盐（mg/L） | 115 | 208 | 177 |
| 氯化物（mg/L） | 60 | 123 | 108 |
| 铁（mg/L） | 0.0334 | 0.0101 | 7.36×10-3 |
| 锰（mg/L） | 1.43×10-3 | 0.0805 | 8.87×10-3 |
| 铜（mg/L） | 1.1×10-4 | 2.1×10-4 | 2.4×10-4 |
| 锌（mg/L） | 1.02×10-3 | 2.40 ×10-3 | 1.87×10-3 |
| 铝（mg/L） | 0.0319 | 0.0190 | 4.25×10-3 |
| 挥发酚（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 耗氧量（mg/L） | 0.40 | 1.62 | 1.05 |
| 氨氮（mg/L） | 0.086 | 0.098 | 0.095 |
| 硫化物（mg/L） | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出。 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 洪庙水厂 | 周平庄水厂 | 周寨镇南水厂 |
| 钠（mg/L） | 184 | 185 | 185 |
| *总大肠菌群（MPN/L） | 20 | 20 | ＜20 |
| *菌落总数（CFU/mL） | 64 | 76 | 70 |
| 亚硝酸盐（氮）（mg/L） | 3×10-3L | 3×10-3L | 3×10-3L |
| 硝酸盐（氮）（mg/L） | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
| 氰化物（mg/L） | 1×10-3L | 1×10-3L | 1×10-3L |
| 氟化物（mg/L） | 0.70 | 0.64 | 0.84 |
| 碘化物（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 汞（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 砷（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 硒（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 镉（mg/L） | 5×10-5L | 5×10-5L | 5×10-5L |
| 六价铬（mg/L） | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L |
| 铅（mg/L） | 9×10-5L | 9×10-5L | 9×10-5L |
| 三氯甲烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 四氯化碳（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 甲苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.043L | 0.043L | 0.043L |
| 总β放射性（Bq/L） | 0.015L | 0.015L | 0.015L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出，带“*”因子委托淮北禾美环保技术有限公司检测，证书编号211212051897。 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 洪庙水厂 | 周平庄水厂 | 周寨镇南水厂 |
| 铍（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 硼（mg/L） | 0.439 | 0.360 | 0.317 |
| 锑（mg/L） | 1.5×10-4L | 1.5×10-4L | 1.5×10-4L |
| 钡（mg/L） | 0.0134 | 0.0118 | 6.24×10-3 |
| 镍（mg/L） | 6×10-5L | 1.0×10-4 | 6×10-5L |
| 钴（mg/L） | 3×10-5L | 3×10-5L | 3×10-5L |
| 钼（mg/L） | 0.0258 | 0.0407 | 0.0370 |
| 银（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 铊（mg/L） | 2×10-5L | 2×10-5L | 2×10-5L |
| 二氯甲烷（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 1,2-二氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,1,1-三氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,1,2-三氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,2-二氯丙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 三溴甲烷（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 氯乙烯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 1,1-二氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 顺1,2-二氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 反1,2-二氯乙烯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 三氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 四氯乙烯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 氯苯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 邻二氯苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 对二氯苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,2,4三氯苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 洪庙水厂 | 周平庄水厂 | 周寨镇南水厂 |
| 1,2,3三氯苯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 乙苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 邻二甲苯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 间+对二甲苯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 苯乙烯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 2,4-二硝基甲苯（mg/L） | 1.8×10-5L | 1.8×10-5L | 1.8×10-5L |
| 2,6-二硝基甲苯（mg/L） | 1.7×10-5L | 1.7×10-5L | 1.7×10-5L |
| 萘（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 蒽（mg/L） | 1.4×10-6L | 1.4×10-6L | 1.4×10-6L |
| 荧蒽（mg/L） | 1.0×10-6L | 1.0×10-6L | 1.0×10-6L |
| 苯并（b）荧蒽（mg/L） | 8×10-7L | 8×10-7L | 8×10-7L |
| 苯并（a）芘（mg/L） | 4×10-7L | 4×10-7L | 4×10-7L |
| 2,4,4′-三氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′5,5′-四氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′4,5,5′-五氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,3′,4,4′,5-五氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,3,4,4′,5′-六氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,4,4′,5,5′-六氯联苯（mg/L） | 1.9×10-6L | 1.9×10-6L | 1.9×10-6L |
| 2,2′,3,4,4′,5,5′-七氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-八氯联苯（mg/L） | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6-九氯联苯（mg/L） | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 洪庙水厂 | 周平庄水厂 | 周寨镇南水厂 |
| 2,4,6-三氯酚（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| 五氯酚（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| γ-六六六（林丹）（mg/L） | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L |
| 甲体六六六（mg/L） | 2.5×10-5L | 2.5×10-5L | 2.5×10-5L |
| 乙体六六六（mg/L） | 3.4×10-5L | 3.4×10-5L | 3.4×10-5L |
| 丙体六六六（mg/L） | 2.2×10-5L | 2.2×10-5L | 2.2×10-5L |
| 丁体六六六（mg/L） | 3.3×10-5L | 3.3×10-5L | 3.3×10-5L |
| p,p′-DDE（mg/L） | 2.7×10-5L | 2.7×10-5L | 2.7×10-5L |
| p,p′-DDD（mg/L） | 2.8×10-5L | 2.8×10-5L | 2.8×10-5L |
| o,p′-DDT（mg/L） | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L |
| p,p′-DDT（mg/L） | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L |
| 六氯苯（mg/L） | 2.6×10-5L | 2.6×10-5L | 2.6×10-5L |
| 七氯（mg/L） | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L |
| 2,4-滴（mg/L） | 1.19×10-3L | 1.19×10-3L | 1.19×10-3L |
| 克百威（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| 涕灭威（mg/L） | 9×10-4L | 9×10-4L | 9×10-4L |
| 敌敌畏（mg/L） | 6.0×10-5L | 6.0×10-5L | 6.0×10-5L |
| 甲基对硫磷（mg/L） | 4.2×10-4L | 4.2×10-4L | 4.2×10-4L |
| 马拉硫磷（mg/L） | 6.4×10-4L | 6.4×10-4L | 6.4×10-4L |
| 乐果（mg/L） | 5.7×10-4L | 5.7×10-4L | 5.7×10-4L |
| 毒死蜱（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 百菌清（mg/L） | 8×10-6L | 8×10-6L | 8×10-6L |
| 莠去津（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 草甘膦（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 葛集镇西水厂 | 朱兰店水厂 | 葛集镇东水厂 |
| pH（无量纲） | 7.5（水温：14.0℃） | 7.6（水温：14.2℃） | 7.4（水温：13.8℃） |
| 色度（度） | 5（无色透明、pH：7.3） | 5（无色透明、pH：7.4） | 5（无色透明、pH：7.1） |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 |
| 浊度（NTU） | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| 总硬度（mg/L） | 124 | 244 | 193 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 630 | 496 | 577 |
| 硫酸盐（mg/L） | 218 | 151 | 232 |
| 氯化物（mg/L） | 147 | 71 | 117 |
| 铁（mg/L） | 2.59×10-3 | 0.0436 | 2.32×10-3 |
| 锰（mg/L） | 6.44×10-3 | 2.44×10-3 | 3.2×10-4 |
| 铜（mg/L） | 1.6×10-4 | 8×10-5L | 2.4×10-4 |
| 锌（mg/L） | 2.66×10-3 | 1.84×10-3 | 1.62×10-3 |
| 铝（mg/L） | 0.0282 | 6.06×10-3 | 1.63×10-3 |
| 挥发酚（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 耗氧量（mg/L） | 0.65 | 0.65 | 0.57 |
| 氨氮（mg/L） | 0.084 | 0.084 | 0.103 |
| 硫化物（mg/L） | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出。 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 葛集镇西水厂 | 朱兰店水厂 | 葛集镇东水厂 |
| 钠（mg/L） | 171 | 175 | 175 |
| *总大肠菌群（MPN/L） | ＜20 | ＜20 | ＜20 |
| *菌落总数（CFU/mL） | 32 | 30 | 50 |
| 亚硝酸盐（氮）（mg/L） | 3×10-3L | 3×10-3L | 3×10-3L |
| 硝酸盐（氮）（mg/L） | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
| 氰化物（mg/L） | 1×10-3L | 1×10-3L | 1×10-3L |
| 氟化物（mg/L） | 0.63 | 0.62 | 0.60 |
| 碘化物（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 汞（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 砷（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 硒（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 镉（mg/L） | 5×10-5L | 5×10-5L | 5×10-5L |
| 六价铬（mg/L） | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L |
| 铅（mg/L） | 9×10-5L | 9×10-5L | 9×10-5L |
| 三氯甲烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 四氯化碳（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 甲苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.043L | 0.043L | 0.043L |
| 总β放射性（Bq/L） | 0.015L | 0.015L | 0.015L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出，带“*”因子委托淮北禾美环保技术有限公司检测，证书编号211212051897。 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 葛集镇西水厂 | 朱兰店水厂 | 葛集镇东水厂 |
| 铍（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 硼（mg/L） | 0.349 | 0.284 | 0.373 |
| 锑（mg/L） | 1.5×10-4L | 1.5×10-4L | 1.5×10-4L |
| 钡（mg/L） | 9.78×10-3 | 6.34×10-3 | 6.80×10-3 |
| 镍（mg/L） | 6×10-5L | 6×10-5L | 6×10-5L |
| 钴（mg/L） | 3×10-5L | 3×10-5L | 3×10-5L |
| 钼（mg/L） | 0.0309 | 0.0149 | 0.0277 |
| 银（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 铊（mg/L） | 2×10-5L | 2×10-5L | 2×10-5L |
| 二氯甲烷（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 1,2-二氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,1,1-三氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,1,2-三氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,2-二氯丙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 三溴甲烷（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 氯乙烯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 1,1-二氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 顺1,2-二氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 反1,2-二氯乙烯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 三氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 四氯乙烯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 氯苯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 邻二氯苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 对二氯苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,2,4三氯苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 葛集镇西水厂 | 朱兰店水厂 | 葛集镇东水厂 |
| 1,2,3三氯苯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 乙苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 邻二甲苯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 间+对二甲苯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 苯乙烯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 2,4-二硝基甲苯（mg/L） | 1.8×10-5L | 1.8×10-5L | 1.8×10-5L |
| 2,6-二硝基甲苯（mg/L） | 1.7×10-5L | 1.7×10-5L | 1.7×10-5L |
| 萘（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 蒽（mg/L） | 1.4×10-6L | 1.4×10-6L | 1.4×10-6L |
| 荧蒽（mg/L） | 1.0×10-6L | 1.0×10-6L | 1.0×10-6L |
| 苯并（b）荧蒽（mg/L） | 8×10-7L | 8×10-7L | 8×10-7L |
| 苯并（a）芘（mg/L） | 4×10-7L | 4×10-7L | 4×10-7L |
| 2,4,4′-三氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′5,5′-四氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′4,5,5′-五氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,3′,4,4′,5-五氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,3,4,4′,5′-六氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,4,4′,5,5′-六氯联苯（mg/L） | 1.9×10-6L | 1.9×10-6L | 1.9×10-6L |
| 2,2′,3,4,4′,5,5′-七氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-八氯联苯（mg/L） | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6-九氯联苯（mg/L） | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.22 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 葛集镇西水厂 | 朱兰店水厂 | 葛集镇东水厂 |
| 2,4,6-三氯酚（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| 五氯酚（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| γ-六六六（林丹）（mg/L） | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L |
| 甲体六六六（mg/L） | 2.5×10-5L | 2.5×10-5L | 2.5×10-5L |
| 乙体六六六（mg/L） | 3.4×10-5L | 3.4×10-5L | 3.4×10-5L |
| 丙体六六六（mg/L） | 2.2×10-5L | 2.2×10-5L | 2.2×10-5L |
| 丁体六六六（mg/L） | 3.3×10-5L | 3.3×10-5L | 3.3×10-5L |
| p,p′-DDE（mg/L） | 2.7×10-5L | 2.7×10-5L | 2.7×10-5L |
| p,p′-DDD（mg/L） | 2.8×10-5L | 2.8×10-5L | 2.8×10-5L |
| o,p′-DDT（mg/L） | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L |
| p,p′-DDT（mg/L） | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L |
| 六氯苯（mg/L） | 2.6×10-5L | 2.6×10-5L | 2.6×10-5L |
| 七氯（mg/L） | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L |
| 2,4-滴（mg/L） | 1.19×10-3L | 1.19×10-3L | 1.19×10-3L |
| 克百威（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| 涕灭威（mg/L） | 9×10-4L | 9×10-4L | 9×10-4L |
| 敌敌畏（mg/L） | 6.0×10-5L | 6.0×10-5L | 6.0×10-5L |
| 甲基对硫磷（mg/L） | 4.2×10-4L | 4.2×10-4L | 4.2×10-4L |
| 马拉硫磷（mg/L） | 6.4×10-4L | 6.4×10-4L | 6.4×10-4L |
| 乐果（mg/L） | 5.7×10-4L | 5.7×10-4L | 5.7×10-4L |
| 毒死蜱（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 百菌清（mg/L） | 8×10-6L | 8×10-6L | 8×10-6L |
| 莠去津（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 草甘膦（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.23 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 唐寨镇北水厂 | 良梨镇水厂 | 李庄镇北水厂 |
| pH（无量纲） | 7.4（水温：10.0℃） | 7.3（水温：10.2℃） | 7.6（水温：10.4℃） |
| 色度（度） | 5（无色透明、pH：7.3） | 5（无色透明、pH：7.4） | 5（无色透明、pH：7.1） |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 |
| 浊度（NTU） | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| 总硬度（mg/L） | 181 | 192 | 133 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 486 | 492 | 208 |
| 硫酸盐（mg/L） | 160 | 149 | 21 |
| 氯化物（mg/L） | 115 | 118 | 24 |
| 铁（mg/L） | 6.65×10-3 | 0.0104 | 0.0123 |
| 锰（mg/L） | 2.75×10-3 | 9.4×10-4 | 1.32×10-3 |
| 铜（mg/L） | 8×10-5L | 8×10-5L | 2.3×10-4 |
| 锌（mg/L） | 0.0964 | 0.0104 | 0.0101 |
| 铝（mg/L） | 0.0338 | 6.67×10-3 | 5.19×10-3 |
| 挥发酚（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 耗氧量（mg/L） | 0.48 | 0.57 | 1.05 |
| 氨氮（mg/L） | 0.106 | 0.095 | 0.104 |
| 硫化物（mg/L） | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出。 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.23 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 唐寨镇北水厂 | 良梨镇水厂 | 李庄镇北水厂 |
| 钠（mg/L） | 165 | 170 | 169 |
| *总大肠菌群（MPN/L） | ＜20 | 20 | 20 |
| *菌落总数（CFU/mL） | 40 | 61 | 69 |
| 亚硝酸盐（氮）（mg/L） | 3×10-3L | 3×10-3L | 3×10-3L |
| 硝酸盐（氮）（mg/L） | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
| 氰化物（mg/L） | 1×10-3L | 1×10-3L | 1×10-3L |
| 氟化物（mg/L） | 0.54 | 0.30 | 0.10 |
| 碘化物（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 汞（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 砷（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 硒（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 镉（mg/L） | 5×10-5L | 5×10-5L | 5×10-5L |
| 六价铬（mg/L） | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L |
| 铅（mg/L） | 9×10-5L | 9×10-5L | 9×10-5L |
| 三氯甲烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 四氯化碳（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 甲苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.043L | 0.043L | 0.043L |
| 总β放射性（Bq/L） | 0.015L | 0.015L | 0.015L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出，带“*”因子委托淮北禾美环保技术有限公司检测，证书编号211212051897。 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.23 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 唐寨镇北水厂 | 良梨镇水厂 | 李庄镇北水厂 |
| 铍（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 硼（mg/L） | 0.414 | 0.462 | 0.297 |
| 锑（mg/L） | 1.5×10-4L | 1.5×10-4L | 1.5×10-4L |
| 钡（mg/L） | 6.34×10-3 | 5.12×10-3 | 6.6×10-4 |
| 镍（mg/L） | 2.4×10-4 | 9×10-5 | 6×10-5L |
| 钴（mg/L） | 3×10-5L | 3×10-5L | 3×10-5L |
| 钼（mg/L） | 0.0229 | 8.75×10-3 | 1.22 ×10-3 |
| 银（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 铊（mg/L） | 2×10-5L | 2×10-5L | 2×10-5L |
| 二氯甲烷（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 1,2-二氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,1,1-三氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,1,2-三氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,2-二氯丙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 三溴甲烷（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 氯乙烯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 1,1-二氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 顺1,2-二氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 反1,2-二氯乙烯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 三氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 四氯乙烯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 氯苯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 邻二氯苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 对二氯苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,2,4三氯苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.23 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 唐寨镇北水厂 | 良梨镇水厂 | 李庄镇北水厂 |
| 1,2,3三氯苯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 乙苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 邻二甲苯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 间+对二甲苯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 苯乙烯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 2,4-二硝基甲苯（mg/L） | 1.8×10-5L | 1.8×10-5L | 1.8×10-5L |
| 2,6-二硝基甲苯（mg/L） | 1.7×10-5L | 1.7×10-5L | 1.7×10-5L |
| 萘（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 蒽（mg/L） | 1.4×10-6L | 1.4×10-6L | 1.4×10-6L |
| 荧蒽（mg/L） | 1.0×10-6L | 1.0×10-6L | 1.0×10-6L |
| 苯并（b）荧蒽（mg/L） | 8×10-7L | 8×10-7L | 8×10-7L |
| 苯并（a）芘（mg/L） | 4×10-7L | 4×10-7L | 4×10-7L |
| 2,4,4′-三氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′5,5′-四氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′4,5,5′-五氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,3′,4,4′,5-五氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,3,4,4′,5′-六氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,4,4′,5,5′-六氯联苯（mg/L） | 1.9×10-6L | 1.9×10-6L | 1.9×10-6L |
| 2,2′,3,4,4′,5,5′-七氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-八氯联苯（mg/L） | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6-九氯联苯（mg/L） | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.23 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 唐寨镇北水厂 | 良梨镇水厂 | 李庄镇北水厂 |
| 2,4,6-三氯酚（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| 五氯酚（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| γ-六六六（林丹）（mg/L） | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L |
| 甲体六六六（mg/L） | 2.5×10-5L | 2.5×10-5L | 2.5×10-5L |
| 乙体六六六（mg/L） | 3.4×10-5L | 3.4×10-5L | 3.4×10-5L |
| 丙体六六六（mg/L） | 2.2×10-5L | 2.2×10-5L | 2.2×10-5L |
| 丁体六六六（mg/L） | 3.3×10-5L | 3.3×10-5L | 3.3×10-5L |
| p,p′-DDE（mg/L） | 2.7×10-5L | 2.7×10-5L | 2.7×10-5L |
| p,p′-DDD（mg/L） | 2.8×10-5L | 2.8×10-5L | 2.8×10-5L |
| o,p′-DDT（mg/L） | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L |
| p,p′-DDT（mg/L） | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L |
| 六氯苯（mg/L） | 2.6×10-5L | 2.6×10-5L | 2.6×10-5L |
| 七氯（mg/L） | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L |
| 2,4-滴（mg/L） | 1.19×10-3L | 1.19×10-3L | 1.19×10-3L |
| 克百威（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| 涕灭威（mg/L） | 9×10-4L | 9×10-4L | 9×10-4L |
| 敌敌畏（mg/L） | 6.0×10-5L | 6.0×10-5L | 6.0×10-5L |
| 甲基对硫磷（mg/L） | 4.2×10-4L | 4.2×10-4L | 4.2×10-4L |
| 马拉硫磷（mg/L） | 6.4×10-4L | 6.4×10-4L | 6.4×10-4L |
| 乐果（mg/L） | 5.7×10-4L | 5.7×10-4L | 5.7×10-4L |
| 毒死蜱（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 百菌清（mg/L） | 8×10-6L | 8×10-6L | 8×10-6L |
| 莠去津（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 草甘膦（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.23 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 李庄镇中心水厂 | 唐寨镇南水厂 | 程庄镇水厂 |
| pH（无量纲） | 7.2（水温：10.3℃） | 7.4（水温：10.2℃） | 7.5（水温：10.4℃） |
| 色度（度） | 5（无色透明、pH：7.2） | 5（无色透明、pH：7.3） | 5（无色透明、pH：7.5） |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 |
| 浊度（NTU） | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| 总硬度（mg/L） | 56.5 | 147 | 103 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 549 | 924 | 629 |
| 硫酸盐（mg/L） | 208 | 227 | 220 |
| 氯化物（mg/L） | 160 | 200 | 178 |
| 铁（mg/L） | 0.0428 | 3.33×10-3 | 0.0135 |
| 锰（mg/L） | 1.67×10-3 | 0.0106 | 5.34×10-3 |
| 铜（mg/L） | 8×10-5L | 8×10-5L | 8×10-5L |
| 锌（mg/L） | 5.06×10-3 | 7.21×10-3 | 6.93×10-3 |
| 铝（mg/L） | 0.0152 | 0.0644 | 0.0396 |
| 挥发酚（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 耗氧量（mg/L） | 1.13 | 0.89 | 0.73 |
| 氨氮（mg/L） | 0.092 | 0.092 | 0.111 |
| 硫化物（mg/L） | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出。 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.23 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 李庄镇中心水厂 | 唐寨镇南水厂 | 程庄镇水厂 |
| 钠（mg/L） | 181 | 196 | 154 |
| *总大肠菌群（MPN/L） | 20 | ＜20 | ＜20 |
| *菌落总数（CFU/mL） | 76 | 42 | 32 |
| 亚硝酸盐（氮）（mg/L） | 3×10-3L | 3×10-3L | 3×10-3L |
| 硝酸盐（氮）（mg/L） | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
| 氰化物（mg/L） | 1×10-3L | 1×10-3L | 1×10-3L |
| 氟化物（mg/L） | 0.50 | 0.55 | 0.68 |
| 碘化物（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 汞（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 砷（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 硒（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 镉（mg/L） | 5×10-5L | 5×10-5L | 5×10-5L |
| 六价铬（mg/L） | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L |
| 铅（mg/L） | 9×10-5 | 9×10-5L | 9×10-5L |
| 三氯甲烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 四氯化碳（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 甲苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.043L | 0.043L | 0.043L |
| 总β放射性（Bq/L） | 0.015L | 0.015L | 0.015L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出，带“*”因子委托淮北禾美环保技术有限公司检测，证书编号211212051897。 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.23 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 李庄镇中心水厂 | 唐寨镇南水厂 | 程庄镇水厂 |
| 铍（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 硼（mg/L） | 0.405 | 0.442 | 0.398 |
| 锑（mg/L） | 1.5×10-4L | 1.5×10-4L | 1.5×10-4L |
| 钡（mg/L） | 7.66×10-3 | 2.84×10-3 | 6.98×10-3 |
| 镍（mg/L） | 1.1×10-4 | 1.6×10-4 | 1.1×10-4 |
| 钴（mg/L） | 3×10-5L | 3×10-5L | 3×10-5L |
| 钼（mg/L） | 0.0220 | 0.0260 | 0.0214 |
| 银（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 铊（mg/L） | 2×10-5L | 2×10-5L | 2×10-5L |
| 二氯甲烷（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 1,2-二氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,1,1-三氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,1,2-三氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,2-二氯丙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 三溴甲烷（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 氯乙烯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 1,1-二氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 顺1,2-二氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 反1,2-二氯乙烯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 三氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 四氯乙烯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 氯苯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 邻二氯苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 对二氯苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,2,4三氯苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.23 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 李庄镇中心水厂 | 唐寨镇南水厂 | 程庄镇水厂 |
| 1,2,3三氯苯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 乙苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 邻二甲苯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 间+对二甲苯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 苯乙烯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 2,4-二硝基甲苯（mg/L） | 1.8×10-5L | 1.8×10-5L | 1.8×10-5L |
| 2,6-二硝基甲苯（mg/L） | 1.7×10-5L | 1.7×10-5L | 1.7×10-5L |
| 萘（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 蒽（mg/L） | 1.4×10-6L | 1.4×10-6L | 1.4×10-6L |
| 荧蒽（mg/L） | 1.0×10-6L | 1.0×10-6L | 1.0×10-6L |
| 苯并（b）荧蒽（mg/L） | 8×10-7L | 8×10-7L | 8×10-7L |
| 苯并（a）芘（mg/L） | 4×10-7L | 4×10-7L | 4×10-7L |
| 2,4,4′-三氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′5,5′-四氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′4,5,5′-五氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,3′,4,4′,5-五氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,3,4,4′,5′-六氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,4,4′,5,5′-六氯联苯（mg/L） | 1.9×10-6L | 1.9×10-6L | 1.9×10-6L |
| 2,2′,3,4,4′,5,5′-七氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-八氯联苯（mg/L） | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6-九氯联苯（mg/L） | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.23 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 李庄镇中心水厂 | 唐寨镇南水厂 | 程庄镇水厂 |
| 2,4,6-三氯酚（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| 五氯酚（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| γ-六六六（林丹）（mg/L） | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L |
| 甲体六六六（mg/L） | 2.5×10-5L | 2.5×10-5L | 2.5×10-5L |
| 乙体六六六（mg/L） | 3.4×10-5L | 3.4×10-5L | 3.4×10-5L |
| 丙体六六六（mg/L） | 2.2×10-5L | 2.2×10-5L | 2.2×10-5L |
| 丁体六六六（mg/L） | 3.3×10-5L | 3.3×10-5L | 3.3×10-5L |
| p,p′-DDE（mg/L） | 2.7×10-5L | 2.7×10-5L | 2.7×10-5L |
| p,p′-DDD（mg/L） | 2.8×10-5L | 2.8×10-5L | 2.8×10-5L |
| o,p′-DDT（mg/L） | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L |
| p,p′-DDT（mg/L） | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L |
| 六氯苯（mg/L） | 2.6×10-5L | 2.6×10-5L | 2.6×10-5L |
| 七氯（mg/L） | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L |
| 2,4-滴（mg/L） | 1.19×10-3L | 1.19×10-3L | 1.19×10-3L |
| 克百威（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| 涕灭威（mg/L） | 9×10-4L | 9×10-4L | 9×10-4L |
| 敌敌畏（mg/L） | 6.0×10-5L | 6.0×10-5L | 6.0×10-5L |
| 甲基对硫磷（mg/L） | 4.2×10-4L | 4.2×10-4L | 4.2×10-4L |
| 马拉硫磷（mg/L） | 6.4×10-4L | 6.4×10-4L | 6.4×10-4L |
| 乐果（mg/L） | 5.7×10-4L | 5.7×10-4L | 5.7×10-4L |
| 毒死蜱（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 百菌清（mg/L） | 8×10-6L | 8×10-6L | 8×10-6L |
| 莠去津（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 草甘膦（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.23 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 梁寨水厂 | 陈寨水厂 | 利民水厂 | 便民水厂 |
| pH（无量纲） | 7.2（水温：10.6℃） | 7.7（水温：10.4℃） | 7.3（水温：10.4℃） | 7.5（水温：10.4℃） |
| 色度（度） | 5（无色透明、pH：7.1） | 5（无色透明、pH：7.3） | 5（无色透明、pH：7.4） | 5（无色透明、pH：7.1） |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浊度（NTU） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 总硬度（mg/L） | 165 | 194 | 88.5 | 112 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 547 | 563 | 605 | 496 |
| 硫酸盐（mg/L） | 224 | 215 | 232 | 210 |
| 氯化物（mg/L） | 131 | 127 | 132 | 140 |
| 铁（mg/L） | 4.52×10-3 | 3.20×10-3 | 6.46×10-3 | 0.0167 |
| 锰（mg/L） | 8.1×10-4 | 6.4×10-4 | 4.56×10-3 | 2.44×10-3 |
| 铜（mg/L） | 1.3×10-4 | 1.0 ×10-4 | 8×10-5L | 8×10-5L |
| 锌（mg/L） | 3.31×10-3 | 2.54×10-3 | 6.27×10-3 | 5.74×10-3 |
| 铝（mg/L） | 0.0308 | 0.0266 | 9.00×10-3 | 7.23×10-3 |
| 挥发酚（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 耗氧量（mg/L） | 1.05 | 0.65 | 0.81 | 0.73 |
| 氨氮（mg/L） | 0.100 | 0.089 | 0.095 | 0.106 |
| 硫化物（mg/L） | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出。 |  |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.23 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 梁寨水厂 | 陈寨水厂 | 利民水厂 | 便民水厂 |
| 钠（mg/L） | 189 | 190 | 170 | 165 |
| *总大肠菌群（MPN/L） | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 |
| *菌落总数（CFU/mL） | 48 | 66 | 32 | 50 |
| 亚硝酸盐（氮）（mg/L） | 3×10-3L | 3×10-3L | 3×10-3L | 3×10-3L |
| 硝酸盐（氮）（mg/L） | 0.4 | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
| 氰化物（mg/L） | 1×10-3L | 1×10-3L | 1×10-3L | 1×10-3L |
| 氟化物（mg/L） | 0.60 | 0.62 | 0.55 | 0.65 |
| 碘化物（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 汞（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 砷（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 硒（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 镉（mg/L） | 5×10-5L | 5×10-5L | 5×10-5L | 5×10-5L |
| 六价铬（mg/L） | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L |
| 铅（mg/L） | 9×10-5L | 9×10-5L | 9×10-5L | 9×10-5L |
| 三氯甲烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 四氯化碳（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 甲苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.043L | 0.043L | 0.043L | 0.043L |
| 总β放射性（Bq/L） | 0.015L | 0.015L | 0.015L | 0.015L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出，带“*”因子委托淮北禾美环保技术有限公司检测，证书编号211212051897。 |  |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.23 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 梁寨水厂 | 陈寨水厂 | 利民水厂 | 便民水厂 |
| 铍（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 硼（mg/L） | 0.401 | 0.318 | 0.330 | 0.362 |
| 锑（mg/L） | 1.5×10-4L | 1.5×10-4L | 1.5×10-4L | 1.5×10-4L |
| 钡（mg/L） | 5.98×10-3 | 5.81×10-3 | 4.96×10-3 | 7.96×10-3 |
| 镍（mg/L） | 1.0×10-4 | 6×10-5 | 7×10-5 | 6×10-5L |
| 钴（mg/L） | 3×10-5L | 3×10-5L | 3×10-5L | 3×10-5L |
| 钼（mg/L） | 0.0191 | 0.0152 | 0.0214 | 0.0157 |
| 银（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 铊（mg/L） | 2×10-5L | 2×10-5L | 2×10-5L | 2×10-5L |
| 二氯甲烷（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 1,2-二氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,1,1-三氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,1,2-三氯乙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,2-二氯丙烷（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 三溴甲烷（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 氯乙烯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 1,1-二氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 顺1,2-二氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 反1,2-二氯乙烯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 三氯乙烯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 四氯乙烯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 氯苯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 邻二氯苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 对二氯苯（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L |
| 1,2,4三氯苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.23 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 梁寨水厂 | 陈寨水厂 | 利民水厂 | 便民水厂 |
| 1,2,3三氯苯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 乙苯（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 邻二甲苯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 间+对二甲苯（mg/L） | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L |
| 苯乙烯（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L |
| 2,4-二硝基甲苯（mg/L） | 1.8×10-5L | 1.8×10-5L | 1.8×10-5L | 1.8×10-5L |
| 2,6-二硝基甲苯（mg/L） | 1.7×10-5L | 1.7×10-5L | 1.7×10-5L | 1.7×10-5L |
| 萘（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 蒽（mg/L） | 1.4×10-6L | 1.4×10-6L | 1.4×10-6L | 1.4×10-6L |
| 荧蒽（mg/L） | 1.0×10-6L | 1.0×10-6L | 1.0×10-6L | 1.0×10-6L |
| 苯并（b）荧蒽（mg/L） | 8×10-7L | 8×10-7L | 8×10-7L | 8×10-7L |
| 苯并（a）芘（mg/L） | 4×10-7L | 4×10-7L | 4×10-7L | 4×10-7L |
| 2,4,4′-三氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′5,5′-四氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′4,5,5′-五氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,3′,4,4′,5-五氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,3,4,4′,5′-六氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,4,4′,5,5′-六氯联苯（mg/L） | 1.9×10-6L | 1.9×10-6L | 1.9×10-6L | 1.9×10-6L |
| 2,2′,3,4,4′,5,5′-七氯联苯（mg/L） | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L | 1.6×10-6L |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-八氯联苯（mg/L） | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6-九氯联苯（mg/L） | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L | 1.2×10-6L |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |  |

****本页结束****

- 检测结果

| 样品类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.08.23 |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测项目及单位 | 检测点位及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 梁寨水厂 | 陈寨水厂 | 利民水厂 | 便民水厂 |
| 2,4,6-三氯酚（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| 五氯酚（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| γ-六六六（林丹）（mg/L） | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L |
| 甲体六六六（mg/L） | 2.5×10-5L | 2.5×10-5L | 2.5×10-5L | 2.5×10-5L |
| 乙体六六六（mg/L） | 3.4×10-5L | 3.4×10-5L | 3.4×10-5L | 3.4×10-5L |
| 丙体六六六（mg/L） | 2.2×10-5L | 2.2×10-5L | 2.2×10-5L | 2.2×10-5L |
| 丁体六六六（mg/L） | 3.3×10-5L | 3.3×10-5L | 3.3×10-5L | 3.3×10-5L |
| p,p′-DDE（mg/L） | 2.7×10-5L | 2.7×10-5L | 2.7×10-5L | 2.7×10-5L |
| p,p′-DDD（mg/L） | 2.8×10-5L | 2.8×10-5L | 2.8×10-5L | 2.8×10-5L |
| o,p′-DDT（mg/L） | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L |
| p,p′-DDT（mg/L） | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L | 3.2×10-5L |
| 六氯苯（mg/L） | 2.6×10-5L | 2.6×10-5L | 2.6×10-5L | 2.6×10-5L |
| 七氯（mg/L） | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L | 3.1×10-5L |
| 2,4-滴（mg/L） | 1.19×10-3L | 1.19×10-3L | 1.19×10-3L | 1.19×10-3L |
| 克百威（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| 涕灭威（mg/L） | 9×10-4L | 9×10-4L | 9×10-4L | 9×10-4L |
| 敌敌畏（mg/L） | 6.0×10-5L | 6.0×10-5L | 6.0×10-5L | 6.0×10-5L |
| 甲基对硫磷（mg/L） | 4.2×10-4L | 4.2×10-4L | 4.2×10-4L | 4.2×10-4L |
| 马拉硫磷（mg/L） | 6.4×10-4L | 6.4×10-4L | 6.4×10-4L | 6.4×10-4L |
| 乐果（mg/L） | 5.7×10-4L | 5.7×10-4L | 5.7×10-4L | 5.7×10-4L |
| 毒死蜱（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 百菌清（mg/L） | 8×10-6L | 8×10-6L | 8×10-6L | 8×10-6L |
| 莠去津（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 草甘膦（mg/L） | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L |
| 备注 | 检出限加“L”表示检测结果为未检出 |  |  |  |

****本页结束****

附表1：检测方法及主要设备信息一览表

| 序号 | 检测项目 | 依据的标准（方法）名称及编号 | 检出限 | 设备名称 | 设备编号 | 校准有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类别：水和废水 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | 色度 | 《水质 色度的测定》GB/T 11903-1989 | 5度 | / | / | / |
| - 2 | 臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 | / | / | / | / |
| - 3 | 肉眼可见物 |  | / | / | / | / |
| - 4 | 浑浊度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 | / | / | / | / |
| - 5 | pH | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | / | pH计 | GH-YQ-W208 | 2024.04.27 |
|  |  |  |  | 水温表 | GH-YQ-W159 | 2024.01.16 |
| - 6 | 总硬度 | 《水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法》 GB/T 7477-1987 | 0.05mmol/L | / | / | / |
| - 7 | 铁 | 《水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | 0.82μg/L | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | GH-YQ- N176 | 2024.03.28 |
| - 8 | 锰 |  | 0.12μg/L |  |  |  |
| - 9 | 钡 |  | 0.20μg/L |  |  |  |
| - 10 | 锌 |  | 0.67μg/L |  |  |  |
| - 11 | 铅 | 《水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | 0.09μg/L | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | GH-YQ- N176 | 2024.03.28 |
| - 12 | 镉 |  | 0.05μg/L |  |  |  |
| - 13 | 铝 |  | 1.15μg/L |  |  |  |
| - 14 | 硫酸盐 | 《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）》 HJ/T 342-2007 | 8mg/L | 紫外可见分光光度计 | GH-YQ-N158 | 2024.02.17 |
| - 15 | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》HJ 825-2017 | 0.002mg/L | 全自动流动注射分析仪（挥发酚分析通道） | GH-YQ-N184 | 2024.03.28 |
| - 16 | 氯化物 | 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB/T 11896-1989 | 10mg/L | / | / | / |
| - 17 | 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》HJ 826-2017 | 0.04mg/L | 全自动流动注射分析仪（阴离子表面活性剂分析通道） | GH-YQ-N185 | 2024.03.28 |
| - 18 | 耗氧量 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2006 | 0.05mg/L | 数显恒温水浴锅 | GH-YQ-N145 | 2024.02.17 |
| - 19 | 钠 | 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11904-1989 | 0.01mg/L | 原子吸收分光光度计 | GH-YQ-N01 | 2024.05.04 |
| - 20 | 亚硝酸盐（氮） | 《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》 GB/T 7493-1987 | 0.003mg/L | 紫外可见分光光度计 | GH-YQ-N158 | 2024.02.17 |
| - 21 | 硝酸盐（氮） | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006 | 0.2mg/L |  |  |  |
| - 22 | 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》 HJ 823-2017 | 0.001mg/L | 全自动流动注射分析仪（总氰化物/氰化物分析通道） | GH-YQ-N183 | 2024.03.28 |
| - 23 | 氟化物 | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987 | 0.05mg/L | pH计 | GH-YQ-N99 | 2023.10.18 |
| - 25 | 碘化物 | 《生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 | 0.05mg/L | 紫外可见分光光度计 | GH-YQ-N03 | 2024.05.29 |
| - 26 | 汞 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014 | 0.04μg/L | 原子荧光光度计 | GH-YQ-N85 | 2023.12.01 |
| - 27 | 砷 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014 | 0.3μg/L |  |  |  |
| - 28 | 硒 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014 | 0.4μg/L |  |  |  |
| - 29 | 三氯甲烷 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012 | 0.4µg/L | 气相色谱-质谱仪 | GH-YQ-N498 | 204.02.17 |
| - 30 | 四氯化碳 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012 | 0.4µg/L |  |  |  |
| - 31 | 苯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012 | 0.4µg/L |  |  |  |
| - 32 | 甲苯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012 | 0.3µg/L |  |  |  |
| - 33 | 总α放射性 | 《水质 总α放射性的测定 厚源法》HJ 898-2017 | 0.043Bq/L | 低本底α、β测量仪 | GH-YQ-N166 | 2024.02.17 |
| - 34 | 总β放射性 | 《水质 总β放射性的测定 厚源法》HJ 899-2017 | 0.015Bq/L |  |  |  |
| - 35 | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB/T 7467-1987 | 0.004mg/L | 紫外可见分光光度计 | GH-YQ-N158 | 2024.02.17 |
| - 36 | 铍 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | 0.04μg/L | 电感耦合等离子体质谱仪 | GH-YQ-N176 | 2024.03.28 |
| - 37 | 硼 |  | 1.25μg/L |  |  |  |
| - 38 | 锑 |  | 0.15μg/L |  |  |  |
| - 39 | 镍 |  | 0.06μg/L |  |  |  |
| - 40 | 钴 |  | 0.03μg/L |  |  |  |
| - 41 | 钼 |  | 0.06μg/L |  |  |  |
| - 42 | 银 |  | 0.04μg/L |  |  |  |
| - 43 | 铊 |  | 0.02μg/L |  |  |  |
| - 44 | 铜 |  | 0.08μg/L |  |  |  |
| - 45 | 二氯甲烷 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 | 0.5μg/L | 气相色谱-质谱仪 | GH-YQ-N498 | 204.02.17 |
| - 46 | 1,2-二氯乙烷 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 | 0.4μg/L | 气相色谱-质谱仪 | GH-YQ-N498 | 204.02.17 |
| - 47 | 1,1,1-三氯乙烷 |  | 0.4μg/L |  |  |  |
| - 48 | 1,1,2-三氯乙烷 |  | 0.4μg/L |  |  |  |
| - 49 | 1,2-二氯丙烷 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 | 0.4μg/L | 气相色谱-质谱仪 | GH-YQ-N498 | 204.02.17 |
| - 50 | 三溴甲烷 |  | 0.5μg/L |  |  |  |
| - 51 | 氯乙烯 |  | 0.5μg/L |  |  |  |
| - 52 | 1,1-二氯乙烯 |  | 0.4μg/L |  |  |  |
| - 53 | 顺1,2-二氯乙烯 |  | 0.4μg/L |  |  |  |
| - 54 | 反1,2-二氯乙烯 |  | 0.3μg/L |  |  |  |
| - 55 | 三氯乙烯 |  | 0.4μg/L |  |  |  |
| - 56 | 四氯乙烯 |  | 0.2μg/L |  |  |  |
| - 57 | 氯苯 |  | 0.2μg/L |  |  |  |
| - 58 | 邻二氯苯 |  | 0.3μg/L |  |  |  |
| - 59 | 对二氯苯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 | 0.4μg/L | 气相色谱-质谱仪 | GH-YQ-N498 | 204.02.17 |
| - 60 | 1,2,4三氯苯 |  | 0.3μg/L |  |  |  |
| - 61 | 1,2,3三氯苯 |  | 0.5μg/L |  |  |  |
| - 62 | 乙苯 |  | 0.3μg/L |  |  |  |
| - 63 | 邻二甲苯 |  | 0.2μg/L |  |  |  |
| - 64 | 间+对二甲苯 |  | 0.5μg/L |  |  |  |
| - 65 | 苯乙烯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 | 0.2μg/L | 气相色谱-质谱仪 | GH-YQ-N498 | 204.02.17 |
| - 66 | 2,4-二硝基甲苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取 气相色谱法》HJ 648-2013 | 0.018μg/L | 气相色谱仪 | GH-YQ-N465 | 2024.02.17 |
| - 67 | 2,6-二硝基甲苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取 气相色谱法》HJ 648-2013 | 0.017μg/L | 气相色谱仪 | GH-YQ-N465 | 2024.02.17 |
| - 68 | 萘 | 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009 | 0.0016μg/L | 液相色谱仪 | GH-YQ-N178 | 2024.04.21 |
| - 69 | 蒽 | 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009 | 0.0014μg/L | 液相色谱仪 | GH-YQ-N178 | 2024.04.21 |
| - 70 | 荧蒽 | 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009 | 0.0010μg/L | 液相色谱仪 | GH-YQ-N178 | 2024.04.21 |
| - 71 | 苯并（b）荧蒽 | 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009 | 0.0008μg/L | 液相色谱仪 | GH-YQ-N178 | 2024.04.21 |
| - 72 | 苯并（a）芘 | 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009 | 0.0004μg/L | 液相色谱仪 | GH-YQ-N178 | 2024.04.21 |
| - 73 | 2,4,4′-三氯联苯 | 《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014 | 1.6ng/L | 气相色谱-质谱联用仪 | GH-YQ-N234 | 2023.09.10 |
| - 74 | 2,2′5,5′-四氯联苯 | 《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014 | 1.6ng/L | 气相色谱-质谱联用仪 | GH-YQ-N234 | 2023.09.10 |
| - 75 | 2,2′4,5,5′-五氯联苯 | 《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014 | 1.6ng/L | 气相色谱-质谱联用仪 | GH-YQ-N234 | 2023.09.10 |
| - 76 | 2,3′,4,4′,5-五氯联苯 | 《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014 | 1.6ng/L | 气相色谱-质谱联用仪 | GH-YQ-N234 | 2023.09.10 |
| - 77 | 2,2′,3,4,4′,5′-六氯联苯 | 《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014 | 1.6ng/L | 气相色谱-质谱联用仪 | GH-YQ-N234 | 2023.09.10 |
| - 78 | 2,2′,4,4′,5,5′-六氯联苯 |  | 1.9ng/L |  |  |  |
| - 79 | 2,2′,3,4,4′,5,5′-七氯联苯 |  | 1.6ng/L |  |  |  |
| - 80 | 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-八氯联苯 |  | 1.2ng/L |  |  |  |
| - 81 | 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6-九氯联苯 |  | 1.2ng/L |  |  |  |
| - 82 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 | 1μg/L | 岛津气相色谱仪 | GH-YQ-N33 | 2024.05.04 |
| - 83 | 2,4,6-三氯酚 | 《水质 酚类化合物 气相色谱-质谱法》 HJ744-2015 | 0.1μg/L | 气相色谱-质谱联用仪 | GH-YQ-N133 | 2024.07.18 |
| - 84 | 五氯酚 | 《水质 酚类化合物 气相色谱-质谱法》 HJ744-2015 | 0.1μg/L | 气相色谱-质谱联用仪 | GH-YQ-N133 | 2024.07.18 |
| - 85 | 甲体六六六 | 《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014 | 0.025μg/L | 气相色谱-质谱联用仪 | GH-YQ-N234 | 2023.09.10 |
| - 86 | 乙体六六六 |  | 0.034μg/L |  |  |  |
| - 87 | 丙体六六六 |  | 0.022μg/L |  |  |  |
| - 88 | 丁体六六六 | 《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014 | 0.033μg/L | 气相色谱-质谱联用仪 | GH-YQ-N234 | 2023.09.10 |
| - 89 | γ-六六六（林丹） |  | 0.032μg/L |  |  |  |
| - 90 | p,p′-DDE |  | 0.027μg/L |  |  |  |
| - 91 | p,p′-DDD |  | 0.028μg/L |  |  |  |
| - 92 | o,p′-DDT |  | 0.031μg/L |  |  |  |
| - 93 | p,p′-DDT |  | 0.032μg/L |  |  |  |
| - 94 | 六氯苯 |  | 0.026μg/L |  |  |  |
| - 95 | 七氯 | 《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014 | 0.042μg/L | 气相色谱-质谱联用仪 | GH-YQ-N234 | 2023.09.10 |
| - 96 | 2,4-滴 | 《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23214-2008 | 1.19μg/L | 三重四极杆液相色谱质谱联用仪 | GH-YQ-N175 | 2024.05.29 |
| - 97 | 涕灭威 | 《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23214-2008 | 0.9μg/L |  |  |  |
| - 98 | 克百威 | 《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017 | 0.1μg/L |  |  |  |
| - 99 | 敌敌畏 | 《水质 有机磷的测定 气相色谱法》 GB/T 13192-1991 | 6.0×10-5mg/L | 气相色谱仪 | GH-YQ-N171 | 2024.02.17 |
| - 100 | 甲基对硫磷 |  | 4.2×10-4mg/L |  |  |  |
| - 101 | 马拉硫磷 |  | 6.4×10-4mg/L |  |  |  |
| - 102 | 乐果 |  | 5.7×10-4mg/L |  |  |  |
| - 103 | 毒死蜱 | 《生活饮用水标准检验方法第9部分：农药指标》 GB/T 5750.9-2023 | 2μg/L | 气相色谱仪 | GH-YQ-N171 | 2024.02.17 |
| - 104 | 百菌清 | 《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法 》HJ753-2015 | 8×10-3μg/L | 岛津气相色谱仪 | GH-YQ-N33 | 2024.07.18 |
| - 105 | 莠去津 | 《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23214-2008 | 0.04μg/L | 三重四极杆液相色谱质谱联用仪 | GH-YQ-N175 | 2024.05.29 |
| - 106 | 草甘膦 | 《水质 草甘膦的测定 高效液相色谱法》 HJ 1071-2019 | 2μg/L | 液相色谱仪 | GH-YQ-N178 | 2024.04.21 |
| - 107 | 氨氮 | 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 0.025mg/L | 可见分光光度计 | GH-YQ-N22 | 2024.05.04 |
| - 108 | 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 824-2017 | 0.004mg/L | 全自动流动注射分析仪（可溶性总硫化物分析通道） | GH-YQ-N186 | 2024.04.21 |
|  | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 | / | 电子天平 | GH-YQ-N347 | 2024.07.18 |
| - 备注 | 本项目“涕灭威”检出限为实验室检出限。 |  |  |  |  |  |

****报告结束****